GTB3KVA/50KV干式高压试验变压器技术特点

GTB3KVA/50KV干式高压试验变压器利用先进的生产设备，采用线圈绕组环氧真空浇注及CD型铁芯的新工艺，和同类产品油浸式变压器相比，明显地降低重量，减少体积，在质量上提高了绝缘强度和抗湿程度，并有效地削弱了漏磁而大大加强了变压器承受试验短路电流的冲击能力。

GTB3KVA/50KV干式高压试验变压器重量轻，体积小，造型美观，性能稳定，使用携带方便等特点，特别适用于现场操作使用，是国内更新换代的新型交直流两用高压试验变压器。

GTB3KVA/50KV干式高压试验变压器适用于电力系统及各电力用户现场检测各种电气设备的绝缘性能试验、电器产品的直流高压小电流的各种电压系统或装置中的高压电源。

GTB3KVA/50KV干式高压试验变压器产品参数

1、阻抗电压：4.5%～8%；

2、输出电压波形：正弦波；

3、表面温升：＜55℃；

4、空载损耗：0.2%～0.35%；

5、允许连续运行时间：1小时；

6、续运行时间：连续

7、主要产品规格

| 规格型号 | 容量(KVA) | 输入电压(KV) | 输出电压 (KV) | 输出电 (mA) | 输出直流高 (KV) | 重量(Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5/50 | 1.5 | 200 | 50 | 30 | 70 | 20 |
| 3/50 | 3 |  |  | 60 |  | 30 |
| 5/50 | 5 |  |  | 100 |  | 35 |
| 10/50 | 10 |  |  | 200 |  | 40 |
| 15/50 | 15 |  |  | 300 |  | 50 |
| 20/50 | 20 |  |  | 400 |  | 55 |
| 25/50 | 25 |  |  | 500 |  | 60 |
| 30/50 | 30 |  |  | 600 |  | 65 |
| 5/100 | 5 | 400 | 100 | 50 | 140 | 60 |
| 10/100 | 10 |  |  | 100 |  | 65 |
| 15/100 | 15 |  |  | 150 |  | 70 |
| 20/100 | 20 |  |  | 200 |  | 75 |
| 25/100 | 25 |  |  | 250 |  | 80 |
| 15/120 | 15 |  | 120 | 125 |  | 85 |
| 20/120 | 20 |  |  | 160 |  | 90 |
| 25/120 | 25 |  |  | 200 |  | 95 |
| 30/120 | 30 |  |  | 250 |  | 100 |
| 串级变6/100 | 6KVA/50KV 串3KVA/50KV |  |  |  |  |  |
| 串级变6/150 | 6KVA/75KV 串3KVA/75KV |  |  |  |  |  |

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器生产厂家，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机生产厂家等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!