T19-A交直流安培表规格及主要技术参数

交直流毫安表0.5级T19-mA/交直流安培表0.5级T19-A/交直流伏特表0.5级T19-V/交流安培表0.5级T19-A /交直流伏安表0.2级T24-mA /交直流安培表0.2级T24-A /交直流伏特表0.2级T24-V/交流安伏表0.2级T24-AV /交流安培表0.2级T24-A/交直流安培表0.1级T30-A /交直流毫安表0.1级T30-mA/低消耗伏特表0.5级T54-V /低

产品描述

| 产品名称 | 型号 | (电磁系交直流电表)规格及主要技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量范围 | 外形尺寸（mm） | 使用特点 |
| 交直流毫安表0.5级 | T19-mA | 0-10-20mA | 220×170×100 | 供直流电路和交流50Hz电路中测量电压或电流之用。 |
|  |  | 0-25-50mA |  |  |
|  |  | 0-50-100mA |  |  |
|  |  | 0-100-200mA |  |  |
|  |  | 0-150-300mA |  |  |
|  |  | 0-250-500mA |  |  |
| 交直流安培表0.5级 | T19-A | 0-0.5-1A |  |  |
|  |  | 0-1-2A |  |  |
|  |  | 0-2.5-5A |  |  |
|  |  | 0-5-10A |  |  |
| 交直流伏特表0.5级 | T19-V | 0-7.5-15V |  |  |
|  |  | 0-15-30V |  |  |
|  |  | 0-30-60V |  |  |
|  |  | 0-7.5-15-30-60V |  |  |
|  |  | 0-50-100V |  |  |
|  |  | 0-75-150V |  |  |
|  |  | 0-150-300V |  |  |
|  |  | 0-300-600V |  |  |
|  |  | 0-75-150-300-600V |  |  |
| 交流安培表0.5级 | T19-A | 0-5-10-50-100A | 220×170×115 | 供交流50Hz电路中测量电流之用。 |
|  |  | 0-10-25-50-100A |  |  |
| 交直流伏安表0.2级 | T24-mA | 0-15-30-60mA | 320×235×145 | 电磁系张丝支承可携式电表，供实验室精密测量交直流电压，电流或计量室作标准表使用。 |
|  |  | 0-75-150-300mA |  |  |
| 交直流安培表0.2级 | T24-A | 0-0.5-1A |  |  |
|  |  | 0-2.5-5A |  |  |
|  |  | 0-5-10A |  |  |
| 交直流伏特表0.2级 | T24-V | 0-15-30-45-60V |  |  |
|  |  | 0-75-150-300V |  |  |
|  |  | 0-150-300-450-600V |  |  |
| 交流安伏表0.2级 | T24-AV | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | 320×235×145 | 供实验室精密测量交流电压，电流或计量室作标准表使用。 |
|  |  | -1.5-3-7.5-15- 30A |  |  |
|  |  | 7.5-15-30-75-150-300-750V |  |  |
| 交流安培表0.2级 | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 |  |  |
|  |  | -1.5-3-7.5-15- 30 -60A |  |  |
| 交直流安培表0.1级 | T30-A | 0-5-10A | 320×240×140 | 电磁系张丝支承双光点指示可携式电表，供实验室精密测量交直流电压，电流或计量室作标准表使用。 |
|  |  | 0-3-6A |  |  |
|  |  | 0-2.5-5A |  |  |
|  |  | 0-0.75-1.5A |  |  |
| 交直流伏特表0.1级 | T30-V | 0-75-150-300-600V |  |  |
|  |  | 0-15-30-45-60V |  |  |
| 交直流毫安表0.1级 | T30-mA | 0-250-500mA |  |  |
|  |  | 0-100-200mA |  |  |
| 低消耗伏特表0.5级 | T54-V | 0-1.5-3-7.5-15-30V | 325×240×140 | 适用于微型电机，家用电器及低消耗电气及低耗电气设备的交直流电压，电流的测量。 |
|  |  | 0-30-75-150-300-600V |  |  |
| 低消耗毫安表0.5级 | T54-MV | 0-1.5-3-6mA |  |  |
|  |  | 0-7.5-15-30mA |  |  |

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器生产厂家，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机生产厂家等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!