- 无线高压核相仪应用及特点

- XC-WH无线高压核相仪安全事项

- 1、现场测试时，操作人员应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。

- 2、所测试绝缘杆电压等级为 ≤ 220KV 。

- 3、使用过程中不能大于有效接收距离。发射器尽量置于开阔处。

- 4、使用过程中，避免同时使用无线电发射装置（对讲机等）,以免干扰接收器无法判别。

- 5、在试验时，试验人员穿绝缘鞋处在安全距离以外区域。

- XC-WH无线高压核相仪设备清单

- ①铝合金包装箱一个

- ②主机一台

- ③校验插头线

- ④电源充电器一只

- ⑤绝缘杆两根

- ⑥X，Y采集器各一只

- ⑦1.5V电池10节

- ⑧说明书一本

- ⑨保修卡一份

- ⑩合格证一份

- XC-WH无线高压核相仪技术特性

- 1、屏幕显示内容：无线高压核相仪，不同相、同相、频率、X、Y、 、 、。

- 2、电源：主机采用可充电电源，X 和 Y 采集器 5 节 AG13 电池。

- 3、自动关机：开机后8分钟左右主机自动关机

- 4、接触被测强电场时，仪器会自动报警。

- XC-WH无线高压核相仪技术指标

- ①准确度：同相误差≤15°，不同相误差≤15°

- ②采样速率 3 次 / 秒

- ③X和Y采集器电源电压为7.5V ±1.5V

- ④X和Y采集器工作电流≤4mA

- ⑤主机和 X、Y采集器的视距传输距离为X、Y≥100m

- ⑥工作环境：-35°┉ +50° 湿度：≤95%RH

- ⑦储存环境：-40°┉ +55° 湿度：≤95%RH

- ⑧本产品主机所测电压等级为 6KV┉110KV

- 尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器生产厂家，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机生产厂家等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!