JXZ系列接线柱产品选型

JXZ系列接线柱(图)产品，欢迎您该产品的详细信息！JXZ系列接线柱(图)的种类有很多，JXZ系列接线柱(图)不同的应用也会有细微的差别，本公司为您提供全方位的解决方案。

| JXZ-1型接线柱 规格：(M5×48mm) 电流：20A (镀镍/银) 插孔：φ4m 耐压：3KV 面板开孔：φ8mm+R1.6×2（腰孔） | JXZ-1（Ⅱ）六角 接线柱 规格：(M6×45mm) 电流：25A 插孔：φ4m 耐压：3KV 面板开孔：φ11mm+R1.6×2（腰孔） |
| --- | --- |
| JXZ-1（Ⅲ）梅花接线柱 规格：(M5×45mm) 电流：25A 插孔：φ4mm 耐压：3KV 面板开孔：φ9mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-2微型接线柱 规格：(M2×28mm) 电流：5A 耐压：2KV 插孔：φ3.2mm 面板开孔：φ8.4 |
| JXZ-2(小体)型接线柱 规格：(M4×32mm) 电流：15A 插孔：ф4mm 耐压：3KV 面板开孔：φ10.2mm | JXZ-2型接线柱 规格：[M4×32mm] 电流：15A 插孔：ф4mm 耐压：3KV 面板开孔：φ12.2mm |
| JXZ-2(40A)型接线柱 规格：(M5×32mm) 电流：40A 插孔：φ4mm 试验 耐压：3KV 面板开孔：φ12.2mm | JXZ-2(60A)型接线柱 规格：[M8×45mm] 电流：60A 插孔：ф6mm 耐压：3KV 面板开孔：φ16.2mm |
| JXZ-2（Ⅱ）型接线柱 规格：[M4×32mm] 电流：15A 插孔：φ4mm 耐压：3KV 面板开孔：φ12.2mm | JXZ-2(镀银)型接线柱 规格：[M4×32mm] 电流：15A 插孔：ф4mm 耐压：3KV 面板开孔：φ12.2mm |
| JXZ-3(30A)接线柱 规格：[M6×55mm] 插孔：φ4mm 电流：30A 耐压：5KV 面板开孔：φ11.52mm×10.5mm | JXZ-3(50A)接线柱 规格：[M8×58mm] 插孔：φ6mm或8mm 电流：50A 耐压：3KV 面板开孔：φ12.2mm |
| 金属接地柱 | 大电流柱 |

[

- 尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器生产厂家，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机生产厂家等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!