- 全自动绝缘油介电强度测定仪特点技术参数

- 绝缘油耐压测定仪仪器特点

- 160×80点阵液晶显示屏，无标识按键操作；

- 采用单油杯结构；

- 具有过压、过流、自动回零、接地等保护装置， 在正常使用情况下，绝对保证仪器本身及操作人员的安全；

- 升压速度和静置、间隔时间可根据不同的实验标准选择；

- 同时兼容国标2002版和1986版测试，可根据要求自定义测试条件；

- 内置高速热敏式微型打印机，打印美观、快速；

- 便携式，重量轻；

- 绝缘油耐压测定仪技术参数

- 输出电压：0～80kV（可调）

- zui小分辨率：0.1KV

- 测量准确度：±（2％×读数+0.2kV）

- 升压速度：1.0、2.0、3.0kV/S(可选)

- 击穿切断时间：≤1ms

- 试验次数：6次（1～6次可选）

- 油杯的容量：400ml，200ml

- 电极之间的距离：2.5mm（间隙可调）

- 外型尺寸：385×300×360（mm）

- 电源电压：AC220V±10%  50HZ±2%

- 适用环境温度: 0℃～40℃

- 适用环境湿度: ≤85% RH

- 外型尺寸：385×300×360(mm)

- 重    量：22kg

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器生产厂家，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机生产厂家等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!