无局放试验变压器技术标准

一、适用范围

本设备主要用于互感器、电力变压器、高压断路器、耦合电容器、电容套管等试品进行工频耐压、局部放电、污秽试验及其它科学研究试验。

二、使用条件

海拔高度：      ≤1000m

环境温度：      －5℃～＋45℃

空气相对湿度：  ≤90％（25℃）

zui高日平均气温：＋30℃

zui高年平均气温：＋20℃

zui大日温差：     15℃

大气压力：       0.1Mpa

抗地震能力:      8级

使用环境:        户内、无导电尘埃、无火花、污垢及其它爆炸性介质、不含腐蚀金属和绝缘的气体

电源电压波形为实际正弦波,波形畸变率<3%

具有良好的接地系统,接地电阻＜0.5Ω。

三、技术标准

JB/T9641—1999     试验变压器

GB1094.1—1996     电力变压器*部分  总则

GB1094.2—1996     电力变压器*部分  温升

GB1094.3—2003     电力变压器第三部分  绝缘水平和绝缘试验

GB1094.5—1985     电力变压器第五部分   承受短路的能力

GB/T.311.1—1997    高压输变电设备的绝缘与配合

GB/T16927.1—1997   高电压试验技术*部分 一般试验要求

GB/T16927.2—1997   高电压试验技术第二部分    测量系统

GB/7354—87         局部放电测量

GB/T509—1991       电力变压器试验导则

GB2536—1990        变压器油

GB7252—87        变压器油中溶解气体分析和判断导则

GB7328—1987      变压器和电抗器的声级测量

JB8749—1998      调压器的通用技术要求

JB/T7070.15       调压器试验导则*部分

JB/T8638          调压器试验导则第四部分

JB/T563-1999     耦合电容器及电容分压器订货技术条件

JB/T8169-1999    耦合电容器及电容分压器

GB4208-1993      外壳防护等级

GB/T191-2000    包装储运图示标志

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!