全自动开口闪点测定仪测试的产品参数

采用了微型计算机技术控制，实现了工作过程的自动化，配备大屏幕液晶显示器和微型打印机，并具有故障自检功能，是石油、化工、电力、环保、铁路、科研等部门进行开口闪点测试的理想仪器。

全自动开口闪点测定仪具有测量准确，重复性好，性能稳定，操作简单等优点，广泛用于电力、石油、化工、商检、科研等部门。

全自动开口闪点测定仪产品参数：

1、显示：大屏幕液晶模块显示。
2、范围：40-375℃
3、准确度：≥104℃±2℃ ≤104℃±1℃
4、重复性：闪点≤104℃　误差±1℃
闪点≥104℃　误差±2 ℃
5、电源:交流220V±22V　50Hz±2.5Hz
6、功率：100VA
7、使用环境温度：10℃-35℃
8、使用环境湿度：≤85%
9、气源：液化气
10、点火方式：自动点火
11、质量：15Kg

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!