YTM-III型缘靴手套耐压测试仪产品特性及技术指标

绝缘靴（手套）耐压测试仪是根据绝缘靴（手套）的试验规程研发生产的。该产品采用全自动升（降）压，自动读出每个被试品的泄漏电流，整个过程全自动完成，自动打印试验数据，有效的解决了过去不规则的测试方式，从而简化了测试手续，提高了测试速度。更可靠地鉴别绝缘靴（手套）的泄漏电流，工频耐压等参数。保障了试验工作者的安全，是理想的绝缘靴（手套）专用设备。

其主要特点：可同时测试3双绝缘靴（手套），并可读取每只的泄漏电流，准确判断不合格的绝缘靴（手套）；结构底部装配脚轮，可随意移动。若选配相关辅助测试夹具，可用于绝缘操作杆，绝缘毯、绝缘垫、绝缘袖套、绝缘服、绝缘帽、绝缘梯、绝缘挡板、绝缘凳等绝缘工具的耐压试验。

YTM-III型缘靴手套耐压测试仪产品特性

◆带过电流、过电压保护。保护准确、迅速，可有效保证人员和设备的安全；

◆采用硬、软件抗干扰技术相结合，性能稳定，抗干扰性强；

◆的电压控制能力，较小的电压控制误差；

◆时间设定范围1秒～9999秒；

◆采用高细度的步进电机控制调压器升压过程，全自动进行耐压试验。试验开始后，仪器自动合闸以国标要求升压速度自动升压，到达预定电压开始计时，并保持试验电压、计时到、自动降压，到零后自动断电，提示试验结束，同时显示各试品泄漏电流，并显示测试结果；

◆产品体积小、重量轻、结构合理、可靠耐用，测试速度快，提高了工作效率

◆高压、高压泄漏电流直读，还可自动识别不合格试品，智能化程度高；

◆可同时测试3双绝缘靴（手套），并可读取每只的泄漏电流，准确判断不合格的绝缘靴（手套）；

YTM-III型缘靴手套耐压测试仪技术参数

◆ 供电电压

◇电 压：交流220V，允许偏差：-20%~+15%；

◇频 率：50Hz，允许偏差-4%~2%；

◆ 输出电压：0-50kV

◆ 容 量：5kVA

◆ 测试数量：每次6只，可定制8只、10只、12只

◆ 测量数据：可显示打印每只被试品电压值；泄漏电流值

◆ 过流保护：过压保护；自定义时间、电压、泄漏电流值

◆ 显示方式：点阵式液晶显示，全中文菜单操作，带打印

◆ 测量准确度

◇电压±1.0%（±3个字）

◇电流±1.5%（±3个字）

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!