- ZYGKC-8高压开关机械特性测试仪使用步骤

- 开关特性测试仪可对电磁、断路器等设备进行开关机械性能检测。开关特性测试仪的检测科学性较高，检测参数准确，经过测评后，可全面了解设备机械性状况，下面，来看下开关特性测试仪的使用步骤：

- 一步 四端位导入回流电阻

- 四端位导入回流电阻是开关特性测试仪工作的一步，在电路板（操作器）的四个端口接入测试仪的回流线，将回流电阻导出后，测试仪的复位表开始左右轻微摇摆，这说明开关特性测试仪已经正常启动。

- 第二步 接入直流电源

- 多数开关特性测试仪为保证设备安全，不采用内置直流电源的结构，而是将电源与设备主机分离，工作时，需要将设备导线插入电源连接口，当3组电压显示盘上的数值都为3个0时，表示开关特性测试仪已经进入待工作状态。

- 第三步 按下测量开关 调值

- 将开关特性测试仪的直流电源接入后，按下测试开关，测试仪即进入试工作状态，这时，电压仪表盘上的数值在0.1-0.9间晃动，测试人员需要手动调整，将指针拨向0.5（若为智能操作盘，直接输入0.5即可），调值完毕，正式工作。

- 第四步 关闭电源回路 切断电源

- 测试结束后，开关特性测试仪可自动复位，为保证设备及人员的安全，测试人员需关闭电源回路，并及时切断电源。

- 以上是使用开关特性测试仪的步骤，首先，要将四端位导入回流电阻、接入直流电源后，开关特性测试仪开始进入待工作状态，一切就绪后，按下测量开关进行调值，测试完毕，关闭电源回路并要及时切断电源，需要提醒的是，测试人员要全程佩戴绝缘手套，以防止电流泄露造成人身伤害。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!