WHX-300B数字无线高压核相仪使用注意事项

数字无线高压核相仪使用注意事项：

1、现场测试时，操作人员按《电力安全工作规程》的有关要求进行操作。

2、本仪器配备的绝缘杆造用的电压等级为 ≤ 220KV 。

数字无线高压核相仪设备清单:

①铝合金包装箱一个    ②校验插头线

③E23A/12V电池两节    ④说明书一本

数字无线高压核相仪技术指标：

①准确度：自校误差≤ 2°，现场测试：同相误差≤10°，不同相误差≤15°

②采样速率3次/秒

③主机电源为9V±2V

④X和Y采集器电源电压为12V ±1.5V

⑤主机工作电流≤7mA

⑥X和Y采集器工作电流≤4mA

⑦主机和 X、Y采集器的视距传输距离为X、Y≤100m

⑧工作环境: -20℃┉ +60℃ 湿度：≤95%RH

⑨储存环境：-40℃┉ +55℃ 湿度：≤95%RH

⑩本产品所测电压交流等级为 0.38KV┉220KV

附：交直流大电流发生器技术参数

交直流大电流发生器容量是按5分钟短时工作制设计。如用于断续工作时，通电时间应小于2.5分钟，工作周期应大于10分钟为宜，其规格及技术参数如下：

| 规格型号 | 容量(KVA) | 电源 |  | 输出 |  | 外形尺寸(mm) 长×宽×高 | 重量kg | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V1 | A1 | V2 | A2 |  |  |  |
| 0 | 3 | 220 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | 一体 |
| SLQ-1000 | 6 | 220 | 27 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一体 |
| SLQ- 2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一体 |
| SLQ- 4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一体/分体 |
| SLQ- 5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分体 |
| SLQ- 6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分体 |
| SLQ- 8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分体 |
| SLQ- 10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | 分体 |

交直流大电流发生器特点：

1、该大电流发生器两块电流表，大小量程监视。
2、自耦变压器调节自如 。
3、指示灯指示，按钮操作，操作简单 。
4、一体可分体结构，移动方便 。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!